附件4

厦门市燃气企业场站基本信息及抢修电话

企业名称	位置	储罐

容积×数量	抢修电话
厦门华润燃气有限公司石湖山液化石油气储配站	湖里区殿前一路1105号	1000米3×1

400米3×5	968860
厦门华润燃气有限公司石湖山LNG应急气源站	湖里区殿前一路1106号	150米3×4
厦门华润燃气有限公司翔安门站	翔安区熊山路1107-1111号
厦门华润燃气有限公司集美门站、LNG应急站、CNG加气母站	集美区圣岩路2855-2859号	100米3×3

（低温储罐）
厦门华润燃气有限公司同安门站	同安区新美街道南山村南山505号
厦门华润燃气有限公司海沧门站	海沧区刘营社130号
厦门中油鹭航油气有限公司	集美区灌口镇坑内村坑内社555号	200米3×2

85米3×1

10米3×1	6361166
厦门集顺石油液化气有限公司	集美区新岭路38号	150米3×4

50米3×1	6266518
厦门市杏泰液化气有限公司	海沧区东孚街道贞岱村北区1-11	50米3×2	6311031
厦门同气燃气有限公司	同安区银湖西路158-160号	100米3×2

10米3×1	7028154
厦门市同安金裕盛液化气有限公司	同安区洪塘路753号	50米3×4	7251822
厦门华达石化工程有限公司	翔安区新霞南路599号	100米3×2	5888972